ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ТЕСТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
ОГРН 1197746725406
тел: +7(495) 187-50-63 email: info@isteo.ru

________________________________________________________________________

Арт.110.

Технико-коммерческое предложение

на поставку сушильного шкафа ШС 120/350

Лабораторный сушильный шкаф предназначен для термической обработки различных материалов до температуры 350°C.

Принудительная конвекция воздуха обеспечивает однородное распределение температуры в процессе, что гарантирует оптимальные результаты, кроме того, хорошие технические параметры обеспечивают высокое качество результатов.

Цена на сайте представлена за базовый вариант сушильного шкафа.

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры, Ш*В*Г, мм | 798*915*776 |
|  | Внутренние размеры рабочей камеры (Ш*В*Г) | 550*583*416 |
|  | Рабочий объем, л | 120л |
|  | Материал наружной обшивки | Металлический лист, окрашенной порошковой краской |
|  | Дверь | Распашная |
|  | Тип используемых нагревательных элементов | ТЭН |
|  | Суммарная мощность нагревательных элементов, кВт | 4 |
|  | Диапазон рабочих температур, °C | +350 |
|  | Время нагрева до максимальной температуры | 40 мин |
|  | Точность поддержания температуры °C | +-2 |
|  | Неравномерность температуры по объему в установившемся режиме, °C | ±3 |
|  | Воздушный поток | принудительный |
|  | Контроллер температуры | «Овен трм-500» |
|  | Напряжение питающей сети, В | 220 |
|  | Частота питающей сети, Гц 50 | 50 |
|  | Сроки поставки | 20 рабочих дней |

Базовая модель

- Панель управления расположена в верхней части шкафа.

- Вентилятор циркуляции расположен на задней стенке рабочей камеры.

- Рабочая камера из нержавеющей стали.

- 2 полки из нержавеющей стали.

- Дверь открывается в правую сторону.

- Измеритель регулятор – ОВЕНТ ТРМ500

Дополнительные опции

- Регулятор скорости вентилятора.

- Выключение нагрева при открытии двери.

- Освещение рабочего пространства шкафа

- Смотровое окно для наблюдения за процессом нагрева

- Программируемый терморегулятор

- Дополнительные полки, лотки, сетчатые полки

- Подставка