ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ТЕСТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
ОГРН 1197746725406
тел: +7(495) 187-50-63 email: info@isteo.ru

________________________________________________________________________

Техническое описание шкафа сухого хранения Атакама ШСХ (П) 1500

Антистатический шкаф сухого хранения российского производства — надёжное решение для защиты чувствительных к влажности и статическому электричеству компонентов и материалов. Подходит для лабораторий, производственных цехов и складов с высокими требованиями к условиям хранения.

Ключевые особенности:

- антистатическое исполнение (ESD) — защищает содержимое от воздействия статического электричества;

- точный контроль влажности в диапазоне 1–50 % с погрешностью ±1 %;

- Два датчика контроля влажности, для обеспечения поддержания необходимой точности;

- Сенсорный дисплей панели управления;

- Возможность объединения в локальную сеть;

- Запись архивных данных в режиме реального времени;

- класс защиты IP55 — устойчивость к пыли и влаге;

- встроенный блок подачи азота для создания инертной среды;

- четыре осушителя для эффективного поддержания заданного уровня влажности;

- регулируемые и колёсные опоры — удобство перемещения и установки на неровных поверхностях;

- полки для организации пространства;

- шесть дверей для удобного доступа к содержимому

Преимущества:

- Защита электронных компонентов. Антистатические свойства и точный контроль влажности предотвращают порчу чувствительных компонентов (например, электронных плат, микросхем, химикатов).

- Надёжность и долговечность. Корпус из холоднокатаной стали с порошково-полимерным покрытием устойчив к коррозии и механическим повреждениям.

- Универсальность размещения. Колёсные и регулируемые опоры (высота от 60 до 150 мм) позволяют легко перемещать шкаф и выравнивать его на неровном полу.

- Гибкость условий хранения. Возможность подачи азота расширяет спектр применения: подходит для задач, требующих инертной среды.

- Соответствие стандартам. Класс защиты IP55 гарантирует работоспособность в условиях повышенной запылённости и влажности.

- Продуманная организация. Полки позволяют удобно разместить разные типы материалов и обеспечить быстрый доступ к ним.

Техническое характеристики

| Наименование технической характеристики |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Рабочий объем, л |  | 1428 |
| Габаритные размеры, Ш*В*Г (высота с колесами) |  | 1205*1947*700 |
| Толщина стенок корпуса, мм |  | 1,5 |
| Поддерживаемая влажность |  | 1-50% |
| Минимальное значение |  | 1% |
| Точность регулировки установленного значения |  | 1% |
| Точность поддержания влажности |  | ±1% |
| Время выхода в рабочий режим |  | 60 минут |
| Класс защиты от внешних воздействий |  | IP55 |
| ESD краски (электрическое сопротивление поверхности) |  | 106 – 109 |
| Цвет шкафа |  | RAL 7035 |
| Количество отделений |  | 6 |
| Количество полок |  | 6 шт. |
| Нагрузка на полку |  | 55 кг(распределенная) |
| Интервал записи данных, ч (настраивает пользователь) |  | не менее 2 |
| Толщина антистатических закаленных стекол в дверцах |  | 3мм |
| Параметры питающей сети | Напряжение | 220±10 % Вольт |
|  | Частота | 50±0,2 % |
| Потребляемая мощность в режиме регенерации |  | 350 Вт |
| Потребляемая мощность при рабочем режиме |  | 5 Вт |
| Масса |  | 150 кг |
| Звуковая сигнализация открытия дверей шкафа |  | Наличие |
| Датчик температуры |  | Наличие |
| Датчик влажности |  | Наличие |
| Управление: цифровая панель, отображение информации (температуры воздуха внутри шкафа, относительной влажности воздуха внутри шкафа), с цветным ЖК индикатором, языки русский и английский. |  | Наличие |
| Наличие на лицевой стороне оборудования установленной кнопки для подключения браслета заземления |  | Наличие |
| Возможность подключения азота/сухого сжатого воздуха |  | Опционально |
| Количество замков с ключами в дверях |  | 6 |
| Износостойкие колеса с блокировкой |  | 4 |

Комплектность поставки

| № | Наименование позиции | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф сухого хранения | 1 | шт |
| 2 | Полки | 6 | шт |
| 3 | Колеса | 4 | шт |
| 4 | Сетевой шнур | 1 | шт |
| 5 | Провод заземления | 1 | шт |
| 6 | Ключи | 6 | Компл. |
| 7 | Паспорт и РЭ | 1 | Компл |

Панель управления

1

4

2

3

5

6

Рисунок 1 – Панель управления Шкафом сухого хранения

| № | Обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | RHизм.,% | Отображение значения влажности в шкафу |
| 2 | Тизм., 0С | Отображение значения температуры в шкафу |
| 3 | Меню | Кнопка включения меню управления |
| 4 | Пуск | Кнопка запуска шкафа |
| 5 | Дата и время | Отображает текущую дату и время |
| 6 | Настройки | Меню системных настроек |